Informações necessárias para especificação e dimensionamento do sistema Bi-Fuel da MOG.

Nome da Empresa:

Nome do representante:

E-mail:

Telefone:

Nome do consultor:

1 – Marca do motor:

1.1- Modelo do motor:

Estes dados podem ser obtidos no manual do conjunto gerador ou na plaqueta do motor - Vide imagem 07

2 - Quantidade de: A)	Filtros de ar:      .        B) Turbos Primários:      .

A) Indicar a quantidade de filtros de ar presente no motor.

B) Indicar a quantidade de turbos primários presentes no motor.

Vide imagens 01 e 02

3 -	Perímetro da tubulação no local onde será instalado o mixer:       (polegadas)

Medir o diâmetro da tubulação entre o filtro e a turbina no seu menor diâmetro - Vide imagens 03 e 04.

4 - Configuração do motor:       a) Em linha  		      b) Em “V”

Motores em linha possuem apenas uma linha de cilindros e em ”V” possuem duas operando em paralelo - Vide imagens 05 e 06.

5 - Qual a potência nominal de plaqueta: Do skid.	 	                               	Do motor 	                	                    Do alternador                                  	Emergencial  		Primária 	 Contínuo	.

Essas informações são identificadas na plaqueta do motor, alternador e do conjunto - Vide imagem 07

6 - Qual é a carga máxima atual consumida por gerador?                          ,                      Faixa/zona de carga em que o motor mais opera. Ex: 75%, 100%.

(Carga máxima: Maior ponto de operação do seu motor pode ser indicado em KW ou % / motor, Faixa/zona de carga: Sua carga mínima e máxima de operação do gerador expressa em KW ou % ex: opera de 40% a 70% de carga do gerador).

7 - Qual o consumo (L/h):                 Qual consumo mensal de diesel  (L/h):

8 - Custo Mensal do Diesel por Gerador?

9 - Custo do Diesel por Litro?                       10 - Custo do Gás/m3?

11 - Quem é responsável pela manutenção do gerador?

12 - Quais equipamentos são atendidos pelo gerador?

13 - Já operam em ponta?

14 – Quantos geradores os clientes tem ?

Anexar

1 - Copia da conta de luz.

2 - Imagens do Gerador, em vários ângulos (quatro lados e se possível vista superior).

3 - Imagens do(s) filtros(s) de ar, focando a forma de fixação dos mesmos (se possui algum suporte, se esta montada “em balanço” na entrada de ar do motor antes do Turbo).

4 – Imagens da(s) tubulação entre o(s) filtro(s) de ar e turbo-compressor.

5 – Imagens do(s) Coletor (es) de admissão de ar do Motor.

6 – Imagens do(s) Coletor (es) de escapamento do motor (Focar em regiões de Encaixe do Filtro de ar ao Turbo-Compressor).

7 – Imagens da(s) Plaquetas de dados do motor e do gerador.

OBS.: Para maiores informações acesse nosso site (www.moges.com.br) na aba “Orçamento” ou entre em contato conosco Tel.: 71 3461-4200/ 11 3522-8336.

IMAGENS ANEXAS

Imagem 01- Gerador com 01 filtro e 01 turbina

FILTRO DE AR

TURBINA

Imagem 02: 2 Filtros e 2 Turbinas (gerador em V)

FILTROS DE AR

TURBINAS

.

Imagem 03: Diametro em Polegadas e Centrimetros

Imagem 04: Local onde deve ser medida as polegadas para instalação do mixer

Imagem 05: Gerador em Linha

Imagem 06: Gerador em V

Imagem 07: Plaqueta do motor e do alternador respectivamente